ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНТЫШЕВО»

РИ, Назрановский район, с. п. Кантышево, ул. Шерипова, 1; e-mail: school_of_future@mail.ru , web-site:www.kantishevososh1.ru

_______________________________________________________________________________________________________

Приказ № 433

от 6.09.2014 года 					по СОШ №1 с.п. Кантышево

О противопожарном режиме.

На основании ППБ 01-03 пункт 15 от 27.06.2003

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Установить в школе следующий противопожарный режим

  - Запрещается:

- курение во всех помещениях школы и на прилегающей территории;

- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.);

- сжигание мусора, сухой травы, опавших листьев на территории школы;

- парковка машин на территории школы;

- складирование легко возгорающихся  предметов и легковоспламеняющихся веществ;

  - При проведении огневых работ (электросварка, газосварка) и других пожароопасных

работ:

- не допускать посторонних лиц к месту проведения работ;

- освободить территорию от мусора, легко возгорающихся предметов и легковоспламеняющихся веществ;

- обеспечить место проведения работ огнетушителями, запасом воды, песка и другими первичными средствами пожаротушения;

- после окончания работ тщательно осмотреть  место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

  - По окончании рабочего дня отключить свет и электроприборы, проверить место работы на предмет возгорания.

  - В случае возникновения пожара:

- сообщить по телефону 112,01 в пожарную охрану;

- немедленно обесточить электросеть;

- оповестить людей о пожаре;

- принять меры по эвакуации людей из здания школы;

- принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

  - Определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожаро-техническому минимуму, а также назначить ответственных за их проведение:

| Инструктаж |  | Сроки и периодичность проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводный противопожарный | сотрудники школы | при приеме на работу | Директор школы Плиева М.Х. |
|  | учащиеся |  |  |
| Противопожарный инструктаж на рабочем месте | сотрудники | при приеме на работу | Ответственный за пожарную безопасность Олигов М-Б.З. |
| Повторный | сотрудники | не реже 2 раз в год |  |
| Занятия по пожарно-техническому минимуму | сотрудники | не реже 2 одного раза в 6 месяцев | Ответственный за пожарную безопасность |
| Программа обучения учащихся и воспитанников правилам | учащиеся | на уроках ОБЖ, классных часах | Преподаватель ОБЖ классные руководители |

Инструктажи и занятия проводятся с обязательной регистрацией в «Журнале инструктажей» и под роспись.

  - Утвердить порядок и последовательность действий персонала на случай возникновения пожара (приложения № 2).

- Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                                       М.Х.Плиева

С приказом ознакомлены:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________